## Tabelle1
m/q	Messdaten	Ionen	P [*10^-7]
RG	8,9*10^-6 mbar
12,5	0,011760	-	0,163639	0,071866
14,5	0,018851	N2	0,262309	0,071866
16,4	0,158309	O2	2,202845	0,071866
17,3	1,084234	H2O	15,086950	0,071866
18,3	4,263617	H2O Peak	59,327577	0,071866
20,3	0,035013	Ar	0,487201	0,071866
26,3	0,052499	Ethanol	0,730516	0,071866
27,3	0,085702	Ethanol	1,192530	0,071866
28,2	0,598475	N2 Peak	8,327688	0,071866
31,3	0,042291	Ethanol Peak	0,588473	0,071866
32,2	0,010449	O2 Peak	0,145396	0,071866
42,2	0,034846	CO2 Peak	0,484877	0,071866
Summe	6,396046		89

Argon	4,0*10^-6 mbar		P [*10^-7]
2,6	0,005583		0,028770	0,194054
14,0	0,034757		0,179110	0,194054
14,8	0,039848		0,205345	0,194054
16,4	0,096469		0,497124	0,194054
17,3	0,850584		4,383232	0,194054
18,3	3,437396	H2O Peak	17,713599	0,194054
20,3	0,470031	Ar	2,422165	0,194054
25,7	0,039351		0,202784	0,194054
26,8	0,032280		0,166345	0,194054
28,3	0,409992	N2 Peak	2,112772	0,194054
40,2	2,232865	Ar Peak	11,506406	0,194054
42,2	0,030948		0,159481	0,194054
43,3	0,011249		0,057968	0,194054
44,2	0,036309		0,187108	0,194054
58,3	0,034501		0,177791	0,194054
Summe	7,762163		40,000000

Aceton	5,7*10^-6 mbar		P [*10^-7]
2,9	0,111913		0,770285	0,145288
13,0	0,040062		0,275742	0,145288
14,4	0,140579	Aceton	0,967590	0,145288
16,4	0,326663		2,248385	0,145288
17,3	0,848515	H2O	5,840234	0,145288
18,3	3,355143	H2O Peak	23,093075	0,145288
21,7	0,051331	Ar	0,353306	0,145288
26,3	0,116313	Aceton	0,800569	0,145288
27,3	0,131196	Aceton	0,903007	0,145288
28,3	1,630196	Aceton, N2 Peak	11,220457	0,145288
29,9	0,011127	Aceton	0,076586	0,145288
30,8	0,040252		0,277050	0,145288
31,7	0,031767		0,218649	0,145288
39,3	0,033018	Aceton	0,227259	0,145288
39,8	0,026159	Ar Peak	0,180049	0,145288
41,3	0,032395	Aceton	0,222971	0,145288
42,3	0,059410	Aceton	0,408912	0,145288
43,3	0,954510	Aceton Peak	6,569786	0,145288
44,1	0,138083		0,950410	0,145288
45,0	0,035390		0,243585	0,145288
45,9	0,050735		0,349203	0,145288
58,3	0,116650		0,802889	0,145288
Summe	8,281407		57,000000

Ethanol	5,3*10^-5 mbar		P [*10^-6]
2,6	0,024250		0,171262	0,141596
14,4	0,090697	Ethanol	0,640535	0,141596
15,4	0,431032	Ethanol	3,044103	0,141596
16,4	0,268874		1,898885	0,141596
17,4	0,786960	H2O	5,557794	0,141596
18,4	3,130106	H2O Peak	22,105934	0,141596
20,0	0,034618		0,244485	0,141596
24,7	0,054176	Ethanol	0,382610	0,141596
26,3	0,081157	Ethanol	0,573160	0,141596
27,3	0,093581	Ethanol	0,660903	0,141596
28,3	1,287725	Ethanol	9,094377	0,141596
30,1	0,023231	Ethanol	0,164066	0,141596
30,7	0,047338	Ethanol	0,334318	0,141596
31,7	0,044666	Ethanol Peak	0,315447	0,141596
39,8	0,035355		0,249690	0,141596
41,3	0,018224		0,128704	0,141596
42,3	0,043687	Ethanol	0,308533	0,141596
43,3	0,834794	Ethanol	5,895615	0,141596
44,1	0,119490	Ethanol	0,843881	0,141596
45,8	0,054613	Ethanol	0,385697	0,141596
Summe	7,504574		53,000000

Luft	5,6*10^-6 mbar		P [*10^-7]
2,6	0,004885		0,201032	0,024300
14,4	0,034201	N2	1,407469	0,024300
15,0	0,001838		0,075639	0,024300
16,4	0,039380	O2	1,620600	0,024300
17,3	0,129086	H2O	5,312259	0,024300
18,3	0,430375	H2O Peak	17,711166	0,024300
19,8	0,004777		0,196587	0,024300
25,5	0,006970		0,286835	0,024300
27,4	0,011707		0,481777	0,024300
28,2	0,644515	N2 Peak	26,523641	0,024300
30,2	0,009529	N2	0,392146	0,024300
30,8	0,003670		0,151031	0,024300
40,2	0,003204	O2 Peak	0,131854	0,024300
40,8	0,005533		0,227699	0,024300
42,0	0,005706		0,234818	0,024300
42,6	0,006723		0,276671	0,024300
44,2	0,011670		0,480254	0,024300
58,0	0,007011		0,288523	0,024300
Summe	1,360780		56,000000